Philipps-Universität Marburg
Fachbereich 13 Physik
Praktikum für Schulversuche II
Leitung: Dr. Cathrin Ellenberger
Referent: Dirk Winkel
Datum: 23.05.2006

Strahlungsgesetze

1. Messung mittels des Radiometers nach Crookes (Lichtmühle)
Das Radiometer nach Crokes besteht aus einem Flügelrad, welches in einer weitgehend evakuierten Glaskugel auf einer Nadel drehbar gelagert ist. Eine Seite der Flügel ist geschwärzt, die andere ist silbern-reflektierend.
Trifft Wärmestrahlung auf das Flügelrad, so erwärmt sich die schwarze Seite der Flügel. Durch die thermische Bewegung der noch in der Glaskugel befindlichen Moleküle übertragen die auf die schwarze Seite des Flügelrades treffenden Moleküle einen größeren Impuls als jene, die auf die reflektierende Seite treffen. Damit wirkt auf das Flügelrad ein Drehimpuls und es beginnt sich zu drehen.
Im Versuch kann dies entweder mittels einer Reuterlampe oder mit normalen Tageslicht demonstriert werden. Aber auch ein Temperaturstrahler eignet sich.

2. Messung der Strahlung mittels der Thermosäule nach Moll
  1. Funktionsweise der Thermosäule
     Die Thermosäule nach Moll besteht aus einem massiven Metallgehäuse mit einer konischen Öffnung zu einer Seite. Die dadurch eintretende Strahlung trifft teilweise direkt, teilweise nach Reflexion an dem konischen Reflektor auf eine geschwärzte Detektorfläche. An diese sind in Reihe Drähte aus 2 unterschiedlichen Metallen angelötet. Das jeweils andere Ende ist an das massive Gehäuse angelötet, so dass sie sich auf Raumtemperatur befinden.
     Die auf die Detektorfläche treffende Strahlung erwärmt diese. Durch den Temperaturunterschied entsteht eine Thermospannung, da an den Lötstellen der 2 unterschiedlichen Metalle eine Kontaktspannung anliegt. Diese Thermospannung kann über einen Messverstärker gemessen werden.
     Da die Thermospannung lediglich einige μV beträgt sollte die Leitung zum Messverstärker geschirmt sein.
  2. Versuch: Messung der Strahlung in Abhängigkeit von der Temperatur (Stefan-Boltzmann-Gesetz)
     Materialien:
     Rohrofen mit Tisch und Schwarzkörper
     Thermometer bis 360°C
     Stativmaterial/ optische Bank
     Thermosäule
     Messverstärker
     Voltmeter
    Durchführung
    Mittels eines Rohrofens wird ein schwarzer Strahler erhitzt. Dieser befindet sich hinter einer wassergekühlten Lochblende, damit die Messung nicht durch die Temperaturstrahlung des Ofens verfälscht wird. In einigem Abstand (ca. 50cm) wird die Thermosäule aufgestellt. Dazwischen wird eine Lochblende gestellt, um eventuelle Wärmestrahlung des Experimentators auszublenden.
    Die Thermosäule wird mit einem geschirmten Kabel an den Messverstärker angeschlossen, die Spannung wird an dessen Ausgang gemessen. Bei ausgeschaltetem Rohrofen wird der Messverstärker auf 0V Ausgangsspannung kalibriert. Daraufhin wird der Ofen angeschaltet und die Spannung für unterschiedliche Temperaturen des schwarzen Körpers gemessen.
    Ergebnis
    U(T^4)
    Das Stefan-Boltzmann-Gesetz setzt die abgegebene Strahlungsleistung mit der Temperatur eines Körpers in Verhältnis zu
    P=%sigma*A*T^4
    Die Messergebnisse werden aufgetragen als U(T4). Damit ergibt sich aus den Messergebnissen eine Gerade, aus der die Konstante für das Gesetz abgelesen werden kann.
    Da nie ein perfekter schwarzer Körper erreicht werden kann taucht für den realen Fall noch ein Absorptionskoeffizient ε auf.
1. Weitere Versuche:
  Montiert man den Aufbau auf einer optischen Bank mit drehbarem Schenkel kann auch das Lambertsche Cosinusgesetz nachgewiesen werden. Dies besagt, dass die Bestrahlungsstärke mit dem Cosinus des Winkels zur strahlenden Fläche abnimmt:
  I=L*A_1*cos%gamma
  1. Versuch: Messung der Strahlung in Abhängigkeit von der Oberflächenbeschaffenheit mittels des Leslie-Würfels
     Materialien:
    Wasserkocher
    Leslie-Würfel
    Thermosäule
    Messverstärker/Voltmeter
    Stativmaterial/ optische Bank
    Durchführung:
    Kochendes Wasser (oder Öl) wird in den Leslie-Würfel gefüllt. Dieser wird in ca. 10-20 cm Entfernung vor der (auf 0 kalibrierten) Thermosäule positioniert. Beobachtet wird jeweils der Ausschlag des Voltmeters wenn einmal die schwarze, einmal die weiße, einmal die polierte und einmal die silbern-matte Seite des heißen Würfels zur Thermosäule zeigt.
    Ergebnis:
    Die schwarze und die weiße Seite strahlen jeweils annähernd gleich stark ab. Die anderen beiden Seiten strahlen dagegen fast keine Energie ab.
    Aus dem Ergebnis ist zu folgern, dass die weiße Fläche für die betrachteten Wellenlängenbereiche im fernen Infrarot schwarz ist.
  2. Versuch: qualitative Messung des Strahlungsspektrums der Reuterlampe, Wiensches Verschiebungsgesetz
    Materialien:
    Reuterlampe mit Linse
    Thermosäule mit Schlitzblende
    Messverstärker/ Voltmeter
    Spalt
    (Geradsicht-) Prisma
    Blende
    Stativmaterial/ drehbare optische Bank
    Durchführung:
    Das Prisma wird am Drehpunkt auf der optischen Bank montiert, etwa 5cm davon entfernt der Spalt (ca. 2mm Breite). In ca. 15cm Entfernung wird die Reuterlampe montiert. Auf der anderen Seite der optischen Bank wird in ca. 15cm Entfernung vom Prisma die Thermosäule montiert. Eine Blende verhindert die Einstrahlung von Störungen (z.B. Experimentator).
    Je nach Fokus der Reuterlampe kann das Spektrum weiter aufgeteilt werden oder die Intensität erhöht werden.
    Die mit einer Schlitzblende versehene Thermosäule kann nun mit der optischen Bank durch das Spektrum gedreht werden. Kann der Winkel an der Optischen Bank ausreichend genau abgelesen werden, so kann die Intensität in Abhängigkeit des Winkels, also in Abhängigkeit der Wellenlänge notiert werden, ansonsten kann die Intensitätsverteilung qualitativ beurteilt werden.
    Durchführung 2:
    Das Maximum der Intensitätsverteilung wird ermittelt. Anschließend wird die Lampe stark gedimmt und das Maximum wird erneut ermittelt.
    Ergebnis:
    Das Maximum der Strahlungsleistung liegt im orangen bis roten Bereich. zu beiden Seiten fällt diese ab. Bei gedimmter Lampe, also geringerer Glühtemperatur, verlagert sich das Maximum weiter in den roten bis infraroten Bereich.
3. Optische Eigenschaften der Wärmestrahlung
  1. Messung von IR-Strahlung mittels eines ZnS-Schirmes
    Ein ZnS Schirm fluoresziert noch mehrere Minuten nach nachdem er durch Ultraviolettes Licht aufgeladen wurde. Im Alltag findet dies oft Anwendung. Wird der Schirm mit einer Quecksilberdampf-Lampe aufgeladen, welche stark im UV-Bereich emittiert, so kann dieser Effekt wesentlich verstärkt werden.
    Die Fluoreszenz ist auf angeregte Zustände zurückzuführen, welche sich erst nach einiger Zeit „entladen“. Dieser Vorgang kann, ähnlich wie beim Laser, durch Bestrahlung mit infraroter Strahlung stimuliert werden. Die Fluoreszenz tritt also während der Bestrahlung verstärkt auf, was zu einer Vernichtung der angeregten Zustände führt. Nach einiger Zeit oder nach dem Aussetzen der Bestrahlung fluoreszieren diese Bereiche eines ZnS-Schirmes also geringer als die Umgebung.
  2. Versuch: Schattenwurf von IR-Strahlung
    Materialien:
    Reuterlampe mit Trafo
    IR-Filter
    Hg-Dampf-Lampe mit Trafo
    ZnS-Schirm
    Stativmaterial/ optische Bank
    Objekt für Schattenwurf
    Durchführung:
    Die Reuterlampe wird mit einem Infrarot-Filter bestückt, so dass sie als IR-Strahler eingesetzt wird. In einer Entfernung von etwa 15cm wird ein Objekt aufgestellt, welches einen Schatten auf den dahinter aufgestellten Schirm wirft. Zur Positionierung ist es sinnvoll den IR-Filter noch einmal zu entfernen.
    Der ZnS-Schirm wird mit Hilfe der Hg-Dampf-Lampe aufgeladen, bis er möglichst stark fluoresziert, um dann wieder hinter dem Objekt positioniert zu werden.
    Ergebnis:
    Bereits nach wenigen Sekunden leuchtet der ZnS-Schirm dort heller, wo die eigentlich unsichtbare Infrarotstrahlung auftrifft. Nach einigen Sekunden kehrt sich dieser Effekt um und es wird deutlich ein leuchtender Schatten des Objektes auf dem Schirm sichtbar. Nun kann der Schirm entfernt werden und herumgereicht werden. Der Leuchtende Schatten ist noch wenige Minuten auf dem Schirm zu erkennen.
    Weitere Versuche:
    Da auf diese Weise die Infrarotstrahlung sichtbar gemacht werden kann können auch andere analoge Eigenschaften zu sichtbarem Licht demonstriert werden, wie z.B. optische Abbildungen.